화재현장 출동보고서(09/02 상일동 293-6 다가구주택 화재)

부분공개(6)
문서번호	길동119안전센터-4222
<일 자>

	결재	담당자	2팀장	119안전센터장
		이향우	김주섭	09/05 배영우

[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년      월     연번     발생일시 : 2016년 09월 02일  12시 19분 07초  금요일

화재번호

2016		08		213

출동시간 : 12시 20분 07초   도착시간 : 12시 25분 24초

□ 출동대원 및 응답자 ( 길동119안전센터 ) ① 출동대원 : 소방위*****등 9명 ② 응 답 자 : 소방위 *** 등 9명(*********************************************************************************
③ 확 인 자 :	1팀장(직무대리)		계급 소방위		성명 김주섭

□ 현장도착시 발견사항
	****************************
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □기타 ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타 ④ 화염의 크기 □작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□ 화재진압 □환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 ■ 기타 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	**도착시 거주자에 의해 화재는 진화된 상태로 환기조치 및 주변 안전조치후 지휘차에 현장 인계후
	철수함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			주방 가스오븐렌지
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 : 없음
	내부 : 없음

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■개방됨 □ 강제개방 □기타 다른 요소(시건개방의 필요성 없음) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법 : 거주자에 의해 현관문이 개방된 상태로 강제개방 필요성 없음

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□자체설비사용■소방장비사용 □모두사용 ∥ 소방 설비  □작동됨 □작동안됨 ■확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 : 수관,공기호흡기,관창,렌턴,기타 개인보호장비

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	길동119안전센터 → 상일동아아파트 → 현장

□ 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

□ 화재사진 및 동영상
	해당사항 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입