작 업 일 보(구로구 9. 05)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	09/05 김정수

2016년 9월 5일 월요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방운영운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	4	처리건수	4	미처리건수		누적건수	496
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 고척동 76-219 300X200 분기밸브 76-28 300X300 분기밸브 76-413 300X300 분기밸브 76-37 200X200 분기밸브 73-17 200X200 분기밸브 75-1 200X100 분기밸브 85-20 300X200 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 밸브고장:개봉동 55-21 허윤영 실누수로 누수복구팀인계 소출수:오류동 81-9 서복화 13mm옥내누수로 건물주 밸브잠금 수리후사용권유 불출수:신도림동 281-36 안흥상 누수로인한불출수 누수복구팀인계 소출수:오류동 292-10 이근복 자체모타사용 모타철거 모타사용권유 , O기타
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	2
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타	1
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수	1
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	4 (496)	(739)