문서번호	원무과-14801
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
송재홍		조선행	09/05 김종환
협조

지하저수조 수위조절밸브 파손 보고

2016. 9.

원무과

지하저수조 수위조절밸브 파손 보고

우리병원 지하 저수조의 수위를 조절하는 밸브의 파손이 발견되어 아래와 같이 교체하여 저수조 관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		현 황

위    치 : 동관 지하 저수조 실 상부

규    격

❍ 피스텍밸브 : 100A

원    인 : 수위조절 피스텍밸브의 노후 및 누수로 기능 상실 추정

Ⅱ		조치계획 및 시행방법

조치내용 : 피스텍 밸브 교체 및 배관 교체

시행방법 : 설비 전문업체에 교체 설치후 비용 지급

❍ 대상업체 : 신엠엔비 대표 신명수 ☎02-6455-1043

서울시 광진구 동일로 417

Ⅲ		소요예산

소요예산 : 금3,652,000원

예산과목 : 서북병원청사시설운영관리, 공공운영비. 끝.