문서번호	급수운영과-20670
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
최선보		강동길	전결 09/05 최철민
협조

추석대비 공사장 안전점검 보고

(독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사외 3건)

2016. 9.

남부수도사업소

급수운영과

추석대비 공사장 안전점검 보고

2016년도 9월 추석대비 공사장 안전대책 관련 상수도 공사현장에 대한 사전 안전점검을 시행하고 보고함.

□ 점검사유

❍ 독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사외 3건 현장의 안전

사고 방지를 위해 선제적으로 안전점검을 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자함.

□ 공사명

❍ 공사명

- 독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사

- 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사

- 보라매동외 9개동 상수도공사(연간단가계약)

- ’16년 관악ㆍ금천구관내 상수도시설 설치 및 보수공사

□ 점검일 : 2016. 8. 29 ~ 8. 31

□ 점검자 : 시설6급  강동길ㆍ류태현, 시설7급 최선보

□ 주요점검사항

❍ 시공의 적정성 여부

❍ 건설기계류의 작동상태 및 안전장치 이상유무

❍ 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태

❍ 교통 안전위험의 우려가 있는 경우 신호수 배치여부

❍ 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과

❍ 이상없음.

붙임  안전점검표.  끝.