문서번호	보수과-550
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	강북아리수정수센터소장
김영민		안길찬	02/20 박기석
협조

제어실 CCTV 모니터 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2

강북아리수정수센터

제어실 CCTV 모니터 구매 계획

우리센터 제어실의 약품인젝터실 감시용 CCTV 모니터가 노후로 인한 고장으로 영상이 제대로 표출되지 않고 있으므로 모니터를   구매 설치코자 함

Ⅰ				설비 현황

□ PDP 모니터 50인치 8대

□ 모니터 선택 스위치 1대

□ 영상설비 1식

Ⅱ				보고 내용

□ 제어실의 약품인젝터실 감시용 CCTV 모니터 1대가 장시간 사용에 따른 PDP 패널 고장으로 영상이 제대로 표출되지 않고 있음

□ 삼성전자서비스(주) A/S 점검결과 부품이 단종되어 수리가 불가함

□ 기존 고장난 PDP 패널은 2005년 3월에 설치되고 24시간 연중 가동되고 있는 관계로 수명이 완료되어 교체가 요구됨

Ⅲ				조치 계획

가. CCTV 모니터 구매

□ 구매 품목 : LED 모니터 50inch

□ 구매 방법 : 조달구매(제3자단가계약)

□ 소요 예산 : 1,600천원

□ 예산 과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

기타교체비

나. CCTV 모니터 점검비 지출

□ 점검 일시 : 2014. 2. 20(목) 16:00

□ 점  검 자 : 삼성전자서비스(주) 박성범

□ 점검 비용 : 10,000원

□ 지급 방법 : 법인카드결재 후 계좌입금

□ 예산 과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

시설장비유지비

첨 부 : 고장사진 1부. 끝.