함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	사당배수지 건설공사관련 사전조치사항 추진계획 보고

1. 본부 계획설계과-7642(2016. 8. 29)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 본부에서 추진 중인【사당배수지 건설공사】와 관련 원활한 공사추진 및 통수를 위해 『우리사업소 사전조치사항 추진계획』을 수립하고   아래와 같이 보고합니다.

가. 소요예산 현황

구 분		시 설 제 원	공사비(백만원)	시행년도	비 고
급수구역변경관로	계	D300, L=1,200m D200, L=3,015m	6,069	‘17~’18
	동작고, 행림초교	D300, L=700m D200, L=15m	1,209	2018년도	급수구역변경 (봉현배수지)
	까치산아파트, 그린파크빌	D200, L=600m	786	2017년도
	동작초･중교	D300, L=500m D200, L=900m	2,291	2018년도	급수구역변경 (사당3배수지)
	사당동 164-65~ 산18-38	D200, L=200m		2017년도
	모닝빌라	D200, L=1,300m	1,703	2018년도
사당3가압장 펌프교체		1.0㎥/min × 40.0mH × 20HP(15kW) × 2대	80	2017년도	횡축직결형 수중모터펌프

* 붙임 : 사당배수지 건설관련 사전조치사항 추진계획 보고 1부.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(계획설계과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
주무관	한규수		시설관리팀장	고신석		시설관리과장	전결 09/05 천성훈
협조자
시행	시설관리과-24368	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개