문서번호	급수운영과-20666
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
손현정		이경희	09/05 최철민
협조

추석대비 공사장 안전점검 보고

(행운동 63번지 주변외 배급수관 정비공사외 1건)

2016. 8.

남부수도사업소

급수운영과

추석대비 공사장 안전점검 보고

2016년도 9월 추석대비 공사장 안전대책 관련 상수도 공사현장에 대한 사전 안전점검을 시행하고 보고함.

□ 점검사유

❍ 행운동 63번지 주변외 9개소 배급수관 정비공사 및 보라매동외 9개동

상수도공사(연간단가계약) 현장의 안전사고 방지를 위해 선제적으로 안전점검을 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자함.

□ 공사명

❍ 공사명 : 행운동 63번지 주변외 9개소 배급수관 정비공사

보라매동외 9개동 상수도공사(연간단가계약)

□ 점검일 : 2016. 08. 29 ~ 08. 31

□ 점검자 : 시설7급 손현정, 시설7급 이상욱

□ 주요점검사항

❍ 시공의 적정성 여부

❍ 건설기계류의 작동상태 및 안전장치 이상유무

❍ 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태

❍ 교통 안전위험의 우려가 있는 경우 신호수 배치여부

❍ 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과

❍ 이상없음.

붙임 :  안전점검표.  끝.