이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박종범	김태현	09/05 이병호

	강북구 덕릉로 40라길 11(번동 526-26)번지 수도계량기 망실과 관련하여 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016.9.5
복명자 : 요금과 박종범

조       사       내       용

건    명

수도계량기  망실 현장조사 복명서

1. 대상 수전

주 소	소유자	고객번호	기물번호	구경	업종	비고
*************** ******************	***	*******	*********	**	**	**

2. 조사·확인내용

○ 강북구 번동 526-26소재는 가정용(업종 미변경) 수도계량기를 망실한 상태로

2016.9.5. 10:30분경 확인하였음.

- 계량기 철거 및 신축현장

-***********************의 진술에 의하면, 2016.9.2. 수도검침원이 현장에 방문하여 계량기가 없다는 것을 알렸으며 계량기 망실에 대하여 전혀 알고 있지 않았다고함(식수 및 화장실은 앞지번 526-35(건물주 정의영)에서 사용)

- 정례검침(2016.5.2)이후 5월초 건물철거후(건물주 계기 확인) 건물 신축착공하기 까지 3개월동안 나대지 상태로 있었으며 그이후 계량기가 망실된 것으로 보이며 건물 철거 및 8월초경 신축착공시 공사 소음으로 주변 거주자로부터 잦은 구청신고로 인해 공사를 진척하지 못했다고함.

3. 조사자 의견

○ 위 소재지는 건물철거이후 나대지 상태로 3개월 정도 공사 중단되었으며 현장소장 잦은 교체 및 건물주 해외에 나가있는 동안 관리할수 없는 사정 및 공사관련 소음민원등을 참고하여 불특정인이 계량기를 가져간 것으로 판단되어 무단철거에 대한 현소유주 및 현시공자에게 과태료 부과하지 않음이 타당하고,

○ 망실대금을 부과 고지하고 조속히 수전을 정비할 필요가 있어 계량기를 교체의뢰함이 타당하고다고 사료됨.  끝.

북부수도사업소