문서번호	기전설비과-3395
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
성태진		김남수	09/05 박상돈
협조

『2016년 "추석"명절 대비』

한강공원 기전설비 안전관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

한강사업본부

기전설비과

『2016년“추석”명절 대비』

한강공원 기전설비 안전관리 계획

우리 민족 고유의 명절 추석을 맞아 연휴 기간중 한강공원 이용 시민의 불편 사항을 사전 예방하고자 한강공원 기전설비(공원등,승강기,나들목감시장치)에 대한 안전관리 점검 계획을 수립하여 추진코자 함.

Ⅰ		추진 기간

○ 추진기간 : 2016. 9. 9(금) ~ 9. 19(월), 11일간

- 추석연휴 : 2016. 9.14(수) ~ 9. 16(금), [추석 9.14(목)]

Ⅱ		추진 방향

□ 주요 추진사항

○ 공원등, 승강기 및 나들목 감시시설에 대한 점검 정비

○ 민원발생시 신속한 처리를 위한 연휴 근무조 편성 운영

□ 세부 추진사항

○ 시설물 안전점검 시행

▶ 점검대상

- 조명시설(14,446, 분전함 145면)

- 승강기(28대), 나들목감시장치(CCTV 115대, 비상벨 37대)

▶ 점 검 일 : 2015. 9. 6 ~ 9. 8(3일간)

▶ 점검방법 : 주간 및 야간 현장점검

▶ 점 검 자 : 기전설비과장외 10명

▶ 점검대상 및 담당자

연번	공 원 명 (시설명)	담 당 자	비 고
1	양화, 강서,난지,망원	성태진, 정대영	공원등 및 감시장치 점검
2	광나루,잠실,잠원,반포	이규형, 안상정	“
3	뚝섬,이촌,여의도	이학수,권혁건	“
4	잠실, 신곡수중보	연영택,심보현	수중보설비 점검
5	한강공원(승강기)	최강용,김재규	승강기시설 점검

▶ 점검결과 처리계획

- 경미한 사항 현장처리 및 기타사안은 추진 기간내 자체 또는 보수업체를 통해 정비 실시

○ 연휴기간 민원처리반 운영

▶ 추진기간 ; 2016. 9. 14 ~ 9. 18(5일간)

▶ 근무자 현황

근 무 일	14(수)	15(목)	16(금)	17(토)	18(일)
근 무 자	심보현	권혁근	연영택	정대영	이균형

▶ 유지관리업체 비상연락망

- 공원등 유지관리업체 : ㈜한신이티씨  전언식 소장, *************

-  승강기 유지관리업체 : ㈜)금강테크엘리베이터  장권식 이사, *************

- 승강기 CCTV 및 인터폰유지관리업체 : ㈜씨크테크  이우영 부장, *************           - 나들목감시장치 유지관리업체 : ㈜한일이앤에스  송치선 소장, *************

Ⅲ		행정사항

○ 기전시설물 철저한 점검으로 안전사고 사전예방

○ 시설물 점검결과 복명 및 사후조치 철저

○ 민원 발생시 신속한 조치 및 동향보고

따로붙임 : 1. 한강공원 기전시설물 점검표 1부. 끝.