문서번호	급수운영과-19773
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용만		유명수	09/05 김수영
협조

노후밸브 교체 보고서 및 작업지시(중구)

2016. 09.

중부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

상수도시설물 순찰시 적출 접수된 침하 (노후밸브) 변실보수등 파손된 철개에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 정비코자합니다.

제목 : 상수도 시설물 정비 보고(중구)

□ 노후밸브교체 및 변실정비계획

연번	위 치	밸브관리번호	정비계획	구경	비고
1	신당동 249-68	55594003	노후밸브 정비	100
2	황학동 634	55604096	노후밸브 정비	80
3	묵정동 26-3	55684040	노후밸브 정비	100
4	광희동 293-8	55691040	노후밸브 정비	150
5	신당동 304-416	55692029	노후밸브 정비	100
6	신당동 304-4	55692042	노후밸브 정비	150
7	신당동 369-2	55794036	노후밸브 정비	200
8	장충동 193-241	55782034	노후밸브 정비	150
9	회현동 100-105	55761159	노후밸브 정비	150
10	회현동 171-1	55761072	노후밸브 정비	150
11	신당동 156	55702026	노후밸브 정비	150
12	신당동 390-49	55694202	노후밸브 정비	100
13	신당동 372-12	55892088	노후밸브 정비	150
14	신당동 304-303	55692001	철개교체	648
15	신당동 403-69	556944094	노후밸브 정비	200(퇴수)
16	장충동 32-2	55693002	노후밸브 정비	100(공기)
17	신당동 307-19	55694001	철개교체	648
18	중림동 56-78	55744068	노후밸브 정비	100(공기)
19	다동 85	55561069	노후밸브	400*2
20	다동 85	55561109	노후밸브	100
21	다동 85	신설	인입관 밸브설치	80
22	보광배수지	콘크리트 타설 및 가로등철거	1식	-
23	한남배수지외3개소	제초작업	제초작업	-

□ 조치(처리)의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 ㈜성윤개발에 작업지시하여            상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 48,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비). 끝.

따로붙임 : 작업지시 중구3번.1부. 끝.