문서번호	정수시설과-2778
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
이상훈		09/05 김긍채
협 조

토목,건축 시설물 유지보수공사

작업지시 계획 (3차)

2016. 9.

강북아리수정수센터

정  수  시  설  과

토목,건축 시설물 유지보수공사  작업지시 계획 (3차)

약품투입동(1,2계열) 방화문과 침전지 계단실 출입문의 노후로 인한 파손으로 철거 및 설치를 긴급 작업 지시하여 풍수해 안전대책 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사 현황

○ 공  사  명 : 2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사  기간 : 2016. 7. 14. ~ 12. 9.

○ 계약  금액 : 65,247,550원

○ 계약상대자 : 삼우도시시설관리㈜  대표 황은지

□ 보고 내용

○ 작업 내용

- 약품투입실(1,2계열) : 방화문 철거 및 재설치 (∵ 노후와 강풍으로로 인한 파손)

- 침전지(3계열) 계단실 : 출입문 철거 및 재설치 (∵ 노후와 강풍으로로 인한 파손)

연번	위 치	정 비 대 상	조 치 계 획
1	약품투입실(1,2계열) 및 침전지(3계열)계단실	- 약품투입동 1,2계열 서측 방화문 철거, 설치 : 1개소, - 침전지 계단실 출입문(알루미늄) 철거, 설치 : 1개소	- 당초 미계획된 물량이고, 소량(철거 2개소, 설치 2개소)으로 견적 처리함

○ 작업기간 : 2016년 9월 5일 ～ 9월 13일까지 (9일간)

□ 향후 계획

○ 상기 보고내용에 대하여 「토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)」에 정비하도록 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며,

○ 신규공종 및 물량증감 사항은 추후 설계변경시 정산 시행하고자 합니다.

붙임문서 : 작업지시서 (3차) 1부.  끝.