함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	은평뉴타운 마고정 2단지 관리사무소
(경유)
제목	저수조 청소 관련 질의 회신

1. 은평뉴타운 마고정 2단지 관리사무소 제2016-219호(2016.08.31)와 관련입니다.

2. 귀 아파트에서 저수조 청소와 관련 질의하신 내용에 대하여 아래와 같이 회신 하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 질의 내용 : 저수조 내부 에폭시 도장공사시 저수조 내부의 청소를 수반하게 되므로, 해당 공사를 하반기 저수조 청소시행으로 인정 가능한지 여부

나. 질의 회신내용

1) 저수조 청소는 『수도법 제 33조, 수도법 시행규칙 제 22조3』에 의하여 반기 1회이상 시행하여야 하므로,

2) 귀 아파트의 경우에도 내부 에폭시 도장공사 후『먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙』별표 1의 기준을 초과하지 않도록 청소(용역시행, 자가시행)를 시행 후 우리사업소로 붙임의 양식에 따라 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

별  첨 : 1. 대형저수조 청소결과통보서식 1부.

2. 수도법 시행규칙 1부.

3. 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 별표1 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이진영		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	09/05 유인행
협조자
시행	시설관리과-27511	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	대시민공개