서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	추석연휴 대비 물재생센터 자체점검 실시 및 안전관리 철저

1. 한강유역환경청 수질총량관리과-8726(2016.09.02.)호와 관련입니다.

2. 2016년 추석 연휴기간 중 안전사고 예방 및 비상시 대응체계를 구축을 위해, 각 센터에서는 자체점검 실시 및 비상연락망 정비 등 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 연휴기간(9/14~9/18) 당직 근무자 명단을 [붙임3] 양식으로 작성하여 2016.9.8.(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

[ 물재생센터 조치사항 ]
자체점검 실시	- 각종 장치 및 설비 고장 유무 확인 - 비상발전기 가동상태 확인 - 시설 관리상태 및 각종 공사장 안전관리 실태 등
점검결과 미비사항 개선 조치	- 경미한 사항은 즉시 조치 - 장기 개선사항은 우선 임시조치 후 계획수립 후 시행
비상시 대응체계 마련 및 숙지	- 유관기관 및 직원 비상연락망 정비(연휴 전 실시) - 연휴기간 근무조 편성 운영(순찰강화 및 동향보고 철저) - 비상시 대응조치 및 복구대책 수립 ※ 사건‧사고 등 동향보고 철저 물재생시설과 동향보고 비상연락망 : [붙임2] 참조
연휴기간 당직근무자 및 외부업체 작업자 교육 실시	- 근무기강확립, 안전수칙준수, 비상시 동향보고 숙지 등 - 연휴 기간중 물재생센터의 원활한 운영과 무사고 강조

붙임 : 1. 관련공문 1부

2. 동향보고 비상연락망(물재생시설과) 1부

3. 당직책임자 명단(서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	강청금		주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	09/05 이철해
협조자
시행	물재생시설과-12767	(	2016.9.5.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생시설과	/
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/		/	부분공개(6)