문서번호	시설보수과-4717
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(6)

주무관	시설보수과장				결재
조규환	09/05 윤승범
협 조

안전보건 교육일지

교육일시	2016. 8. 8.(월) 14:00
교 관	시설7급 조규환
교육대상	(주)진림건설 현장대리인 및 근로자 7명
교육제목	차집관로 시설물 보수공사에 따른 안전 수칙 준수
교육내용
	1. 복장 및 개인 보호구를 바르게 착용한다. 2. 현장내 불에 탈 수 있는 모든 가연물을 격리, 보관한다. 3. 밀폐공간 작업시는 반드시 밀폐공간 작업지침에서 정한 조치를 취하고 작업허가서를 득 한후에 작업을 한다. 4. 습기가 많은 차집관로 작업시 가설전기의 상태를 확인하고, 이상 발생시 즉시 교체한다. 5. 차집관로 진입 전 유해가스 농도를 측정하고, 충분히 환기를 시킨 후 작업을 실시한다. 6. 차집관로 내부 작업은 2인 이상 상주하고 감시자 입회하에 작업한다. 7. 작업시 충분한 휴식을 취할수 있게 휴식공간을 확보하고, 휴식을 취해야 한다. 8. 크레인작업시 운전자 외 근로자 탑승을 금지하고, 인양중 과속 이동을 금지한다. 9. 기타 안전에 필요한 모든 조치 후 작업에 임한다.

붙임 : 안전교육 서약서 1부.  끝.