문서번호	인재기획과-12577
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		이창희	전결 09/05 원권식
협조

「교육환경 개선을 위한」

야외화장실 악취저감장치 설치 결과 보고

2016.  9.

【인재기획과】

「교육환경 개선을 위한」

야외화장실 악취저감장치 설치 결과 보고

우리 원 야외화장실 정화조 및 하수 배관 체류 가스 역류 등에

의한 발생 악취의 저감장치 설치 결과를 보고드림

1		보고개요

□ 추진기간 : 2016. 8.29(월) ~ 9. 5(월)

❍ 장치설치 : 2016. 8.29(월) 17:00 ~ 22:00

❍ 관능검사 : 2016. 8.30(화) ~ 9. 5(월)

□ 추진내용 : 야외화장실 위생기구 내 악취 저감 장치 설치 등

❍ 악취발생 부분 백시멘트 마감 : 양변기

❍ 악취저감 장치 설치          : 소변기, 세면기, 바닥배수구

□ 방    법 : 전문업체에 작업지시

□ 설치규모(수량)

품명	규격	단위	계	남자 화장실	여자 화장실
계			37	22	15
양변기 하부마감	백시멘트	개소	13	6	7
소변기	악취저감장치	EA	9	9
세면기	악취저감장치	EA	10	5	5
바닥 배수구	악취저감장치	EA	5	2	3

□ 설치결과 : 배관 내 가스 역류에 의한 발생 악취 저감 체감 판단

□ 설치사진

구분	전	중	후
양변기
소변기
세면기
바닥 배수구

2		예산집행

□ 소요예산 : ***********************

❍ 산출근거 : 견적가

❍ 산출내역 : 붙임

□ 집행방법 : 설치업체 청구계좌에 무통장입금 대가지급

❍ 설치업체

업체명	소재지	대표자	전화번호
*****	********************	***	*********

❍ 입금계좌 : ***********************************

□ 예산과목 : 인재양성 및 시험관리, 교육시설 유지 및 장비 확충, 인재원청사 유지관리, 공공운영비(201-02)

붙임 : 산출기초조사서 1부. 끝.