출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	장연심	09/05 장성만

	명에 의하여 누수감액신청과 관련하여 누수현장 확인차(*******************)을 출장하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 09. 05.
***************

복       명       내       용

출장일시

2016. 09. 05. 10:00 ~ 12:00

건    명

출장결과 보고서(송파동100-7,잠실하이츠 가동 주계량기)

내용

1. 수전현황

**	**	****	**	**	****
********	****	*********	***	****	***********

2. 사용량 현황(㎥)

납기	’16.9월	7*	5월	3월	1월	’15.11월	9월	7월
검 침	3159	1291	1090	934	762	576	423	257
상수사용량	1868	201	156	172	186	153	166	175
조 정 량	1665	52	3	0	0	0	2	0

3. 조사내용

- 위 수용가는 주계량기 1대, 세대별계량기 6가구로 이루어진 잠실하이츠 가동 다세대주택으로

- 정기검침시 검침원으로부터 사용량 격증안내를 받은후, 주계량기 연결 배관이 노후되어 공용 사용량(조정량)이 격증 되었음이 확인되어

- 8. 4일 외부 설비업체로 부터 주계량기쪽 매립 배관을 보수•정비 완료한 상태임.

□ 수리이후 계량기 검침 9.1일(3,180㎥) ⇒ 9.5일 (3,183㎥) 량을 볼 때

주계량기가 큰 격증없이 사용되고 있음을 확인할수 있음.

4. 조사자 의견

- 상기 수전에 대한 현장조사 결과, 조례 위반사항 및 자체 사용량 증가사실을 발견할수 없었으며, 구경 32㎜ ’16.9월 공동사용량(1,655㎥)이 누수로 인한 사용량 격증으로 판단되며

- 서울특별시 수도조례 제26조 제3항 및 동조례시행규칙제28조에 의거,

동대비 전년도 4개월(’15.9월, 7월)으로 누수감액 실시하고자 함.

감액납기	당초공동량	당초세대	평균공동량 (재계산공동+당초세대)	누수량
’16년 9월	1868	203	204.5	1,663.5
7월	201	149	150.5	50.5

※ 첨부 : 1) 요금내역서 1부.

2) 증빙서류(공사사진, 영수증) 1부.  끝.