길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-18215

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	09/05 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/29(월)	8/30(화)	8/31(수)	9/01(목)	9/02(금)	9/03(토)	9/04(일)	계
2015년	103,512	113,910	101,475	101,336	99,034	109,468	106,145	734,880
2016년	109,356	114,164	114,485	126,208	110,059	124,458	121,328	820,058
증 ․ 감	5,844	254	13,010	24,872	11,025	14,990	15,183	85,178

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.22~8.28)	금주 공급(㎥) (8.29~9.04)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
881,218	820,058	-61,160	-6.94

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -61,160㎥(6.94% 감소)

- `16.9월 현재 전년 대비 공급량 :–524,031㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경으로 전년 대비 공급량 증가

· 전주 대비 공급량 감소는 전월 대비 기온 감소로 인한 것으로 판단됨