	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 자체점검 결과 조치명령 대상 확인점검 계획 보고(양우내안애아파트 등 6개소)

1. 관련문서

○ 예방과-9757(2016.8.9.)호, 예방과-10190(2016.8.19.)호, 예방과-9756(2016.8.9.)호, 예방과-9755(2016.8.9.)호, 예방과-9877(2016.8.11.)호, 예방과-9876(2016.8.11.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서(양우내안애아파트)』 등 종합정밀점검 6개소

2. 소방시설등 자체점검 결과 조치명령서 발부대상에 대하여 아래와 같이 확인점검 계획을 수립 시행하고자 합니다.

가. 대상 및 확인조(부재 시 각조 업무대행)

차례	구분	대 상	위 치	명령일	보완완료일	확인자
1	종합	양우내안애아파트	도봉구 도봉로 180나길 20(도봉동)	8.9	9.1	1조
2	종합	창동문화체육센터	도봉구 노해로 69길 132(창동)	8.19	9.1	2조
3	종합	도봉고등학교	도봉구 도봉산길 27(도봉동)	8.9	9.1	3조
4	종합	금광포란재아파트	도봉구 도봉로150바길 26(방학동)	8.9	9.1	1조
5	종합	창동한신아파트	도봉구 도봉로 110다길 5(창동)	8.11	9.3	2조
6	종합	방학벽산2차아파트	도봉구 시루봉로5길 48((방학동)	8.11	9.3	3조

가. 확 인 일 : 보완완료일로부터 10일 이내

나. 확인점검 내용 : 조치명령 이행여부 확인점검

다. 확인결과 조치 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제12조

붙임  특수장소 점검확인서 서식 1부.  끝.

담당자	김영주		검사지도팀장	이승오		예방과장	09/05 최승달
협조자
시행	예방과-10935	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	bulle3607@seoul.go.kr	/	부분공개(6)