문서번호	현장민원과-2788
보존기간	년
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	02/20 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(2.20)

2014.  2.  20(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.2.20(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	344	7	226	3	118
양 천 구	3	132	1	53	2	79
강 서 구	4	141	4	123		18
구 로 구	3	71	2	50	1	21

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	226	0	14	2	69	3	73	1	12	1	58
양천구	1	53		7		17	1	14		4		11
강서구	4	123		6	1	39	2	41		3	1	34
구로구	2	50		1	1	13		18	1	5		13

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	4	2	7	53	123	50	226
가옥 내	소 계	1	3	2	6	34	95	32	161
	화장실변기누수	1	2	1	4	23	53	9	85
	주방,부엌누수		1		1		4	5	9
	욕실,화장실배관			1	1	1	5	9	15
	보일러,온수배관				0	5	21	4	30
	수도꼭지고장				0	1	1	4	6
	벽체,바닥배관노후				0	1	1	1	3
	기 타				0	3	10		13
가옥 외	소 계	0	1	0	1	14	23	15	52
	수도계량기옆		1		1	7	11	6	24
	마당 수도 및 배관 노후				0	5	12	9	26
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	0	0	0	5	5	3	13
	단지내배관노후				0		2		2
	수도계량기옆				0	5	3	3	11
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	1	3	79	18	21	118
중 복 접 수				0	2			2
민 원 인 취 소	1			1	7			7
신청인(거주인) 부재				0	11			11
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			1	1	46	18	21	85
기 타	1			1	12			12