		강서수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	020449153	고객접수번호	0972016067981
수용가명	장현영외 1명	민원신청일	2016년 09월 05일
수용가주소	서울특별시 양천구 목동중앙본로2길 40 (목동) ( 07976 양천구 목동 231-121 )
신청인	전규란	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19870427	기물번호	R1000039472
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	이성실
입회자	전규란	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	3kg/cm² /
처리결과	13mm 앵글밸브 조절 후 정상출수

끝.

★주무관							김수미				급수운영과장					09/05 김정수
협조자
시행			급수운영과-24778										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-3944							/전송			02-3146-3989					/														/	부분공개(6)