	동대문소방서
수신	동대문구청장(노인청소년과장)
(경유)
제목	노인의료복지시설 시설기준 적합여부 확인요청

1. 소방업무에 적극 협조하여 주시는 귀청에 감사드립니다.

2. 동대문구에 위치한 노인의료복지시설에 대한 화재예방 및 인명피해저감 안전대책 추진과 관련 시설을 방문하여 확인한바 화재발생 시 자력피난이 곤란한 어르신들의 유독가스로 인한 인명피해 예방이 가장 중요한 사항으로 판단되며,

3. 『노인복지법 시행규칙』시행규칙 【별표4】4호 (9)에서 규정하고 있는 『침실바닥면적의 7분의 1 이상의 면적을 창으로 하여 직접 바깥공기에 접하도록 하며, 개폐가 가능하여야 한다』라고 규정하여 인명구조 및 유독가스 질식사고 예방을 위한 시설을 의무적으로 설치하도록 하고 있으나 고정용 붙박이창으로 설치되어 있어 화재로 인한 다수의 인명피해 발생이 예상되는 바,

4. 관련규정 검토 및 현장을 확인하여 시설기준에 적합한지 여부를 우리 서로 통보하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
검사지도팀장	정재환		예방과장	이연호		소방서장	09/05 代박수동
협조자
시행	예방과-15558	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	대시민공개