문서번호	시설관리과-3887
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	소장
강무진		이시우	02/21 정운진
협 조
	급수운영과장			안재엽
	주무관			代박상권
	주무관			박상권
	주무관			정윤상

2014년도

배수지 물탱크 청소 및 위생관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02.

2014년도

배수지 물탱크청소 및 위생관리 계획

수돗물 공급계통 주요시설인 배수지에 정기적인 청소와 위생관리를 실시하여  시민고객에게 깨끗하고 맛있는 아리수를 안정적으로 공급함으로서 신뢰받는 상수도 행정을 구현하고자 함.

Ⅰ � 청소 대 상 ⅡⅢ		청소 계획

관련 근거 : 본부시설관리과-1024(14.2.14)호

‘배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼’ 개정통보

2014년 배수지 청소 추진 개요

청소 대상 배수지 현황

연번	배수지명	용량(㎥)	비고
	계	391,450
1	대현산배수지	200,000	급수운영과
2	아차산배수지	100,000
3	아차산소배수지	4,000
4	금호소배수지	1,000
5	응봉배수지	450
6	용마대배수지	80,000	시설관리과
7	용마소배수지	6,000

청소 방법 : 물 세척 또는 세정제 청소(연 1회 이상 세정제-상반기 예정)

관련규정

- 청소시행 :  수도법 제33조 (위생상 조치), 환경부령 제246호 (수도시설의 청소 및                       위생관리등에 관한 규칙 제6조)

- 청소방법 :  상수도사업본부 제정 『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』에 의해 실시

청소 주기 : 년 2회 (상 ․ 하반기 각 1회)

청소 방법

물 세척 작업

1차 세척

부착물

제 거

2차 세척

잔수 처리

소독 작업

세정제 청소 작업

약품 분사

(물때제거 및 살균작업)

물 세척

잔수 처리

물 분사

⇒ 약품분사(20분 경과) 후 용해 된 이 물질 세척 (고압세정기 또는 송수펌프)

ⅡⅢ		세부추진계획 청소대상 분석

청소 계약

단위사업(공개경쟁입찰에 의한)계약으로 시행(계약심사 제외대상 사업)

- 발주⇒ ‘2014. 3(급수운영과,시설관리과 분리 발주)

계약기간 : ‘14. 3 ~ ’14. 11.30

계약방법 : 공개경쟁입찰계약

입찰자격 : 저수조 청소업 등록업체로 주된 사업지가 서울시에 등록된 자

청소 현장 관리감독

- 단가계약 후 서울시시설관리공단에 감독업무 위탁

과업내용

- 배수지 내 시설물 상태 점검(구조물, 도장방식, 배관, 밸브상태 등)

- 배수지 청소 및 배관 등 이물질 제거

- 배수지 주변시설 환경정비(전실청소)

예산 현황

소요예산 : 418,000천원

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선교체비,기타교체비

붙임 : 1. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 1부.

2. 세정제 사용지침 1부.  끝