문서번호	화학시험과-1796
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
이강억		최진수		09/05 한민희
협 조

시험장비(항온항습기) 고장 보고

2016. 9.

서울시품질시험소

(화학시험과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

시험장비(항온항습기) 고장 보고

시험실의 온도 및 습도 유지에 사용되는 항온항습기에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

장비현황

장 비 명	규 격	납품회사	용 도	취득일자	취득가격
항온항습기	5 RT	㈜에이알	온도 및 습도 조절	‘10.07.22	8,412천원

고장내역

장 비 명	고장일자	고장내역
항온항습기	2016. 9. 1(목)	- 터치스크린의 고장으로 ON, OFF 조작 불능

보고자 의견

시험장비 수리의뢰

❍ 배경 : 시험실에 적합한 온도 및 습도의 유지를 위해 필요한 장비로서 신속한 수리가 필요하므로 장비제조업체를 통하여 시험장비를 수리하고자 함.

❍ 수리업체 : ㈜에이알(02-2688-0561)

❍ 수리일 : 2016. 09. 05.(월)

❍ 예상 수리비용 : 700천원(부가세별도).  끝.