투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	㈜선스톤쉬핑 귀중
(경유)
제 목	구조 안전성 검토서 제출요청 및 공사진행 중 주의사항 안내

1. 수상기획과-2077호(2016.7.7.) 「유선장내 편의시설 임대 및 인테리어 공사 승인 알림」과 관련입니다.

2. 위 대호 관련하여 용성1호 1층 홀에서 2층으로 연결되는 계단 설치에 대하여 구조적 안전성 여부 등이 검토된 바 없으므로 해당 부분에 대한 전문 건축사의 구조역학 등을 검토하여, 공사 완료 전(음식점 영업 개시전)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 현재 귀 사의 유선장의 흘수가 등흘수에서 선미흘수(유선장 뒤측이 앞측보다 수면하부가 조금 더 잠겨 있음)로 변화되어 있으며, 이는 유선장의 안전과 관련이 있는 사항으로 향후 마련되는 우리본부의 안전기준(금년 10월경)에 따라 복원성 점검 등 안전검사를 받아야 함을 유념하시여 공사를 진행해 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	박은희		수상기획과장	오승호		운영부장	09/05 최규해
협조자
시행	수상기획과-2831	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02)3780-0824	/전송	02)3780-0803	/	peh8005@seoul.go.kr	/	대시민공개