수질민원 및 공공시설 수질검사 출장 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김병찬	김진국	09/06 서경만

수질민원 및 종로구 공공시설에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.   09.  05.

보고자   주무관  성 명 : 김병찬

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 수질민원 및 종로구 공공시설 수질검사

□ 출장일시 : 2016. 09. 05(월) 09:30 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 주무관 변학준, 주무관 김병찬

□ 출장내용 및 결과

- 종로구 공공시설 수질검사

시 설 명	수질검사 결과			비 고
	탁 도	pH	잔류염소
종로생명숲어린이집	0.09	7.3	0.29	아리수(미네랄 검사 시료 채수)
	0.09	7.0	0.00	정수기(미네랄 검사 시료 채수)

수질민원

민 원 인	민원내용	항목별 수질검사 결과					검사 결과	비 고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)
************* ******************	수질검사	0.10	0.35	7.4	0.02	0.02	적 합

□ 보고자 의견

- 수질검사 결과설명 및 검사결과서 현장 배부 함.

- 수돗물을 깨끗하고 맛있게 마시는 방법 등을 현장 홍보 하였음.

- 상기 공공시설(어린이집)에서 채수한 아리수 및 정수기 시료에 대한 미생물 검사를       실시한 후 그 결과를 통보하고자 함.