투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	조경과장
(경유)
제목	예비준공검사 지적사항 조치결과 통보

1. 조경과-755호(2014.02.17.)호와 관련입니다.

2. 『소동물관 생태행동 전시장 조성공사』와 관련하여 예비준공검사 지적사항 조치결과(건축)를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

공사명	지적사항	조치결과	비 고
소동물관 생태행동 전시장 조성공사	우레탄방수 물량정산	- 우레탄방수 (수직3㎜, 57㎡) →(수직1㎜, 15㎡)로 정산
	오소리사 내실 2개소 천정 누수	- 누수는 금번 공사부분이 아닌 기존옥상에서 누수
	스라소니 내실 바닥 배수불량	- 배수불량 부분에 대하여 미장몰탈로 조치
	기 타	- 보험료정산 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료, 환경보전비

가. 지적사항 및 조치결과

따로붙임 : 정산내역서(건축) 1부.  끝.

	시설과장
주무관	정원호		주무관	이상국		시설과장	02/21 공헌구
협조자	주무관	이강호
시행	시설과-978	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개