함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 1월 한강 조류(藻類)측정 현황 통보

1. 서울시 물관리정책과-1045(2013.01.22)호와 관련입니다.

2. 2014년 한강 조류(藻類) 경보제 시행계획과 관련하여, 2014년 1월 한강(서울시 구간)의 조류 측정결과를 붙임과 같이 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 2014. 1월 평균 조류측정 결과

- 클로로필-a : 잠실상류   20.6㎎/㎥

- 유독남조류 : 잠실상류    0cells/㎖

- 냄새물질(상류) : 지오스민 1.6ng/L, 2-MIB 3.4ng/L

※ 잠실하류는 12월 ~ 익년 3월까지 미측정

붙임  1. 한강조류 측정결과(2014.1월) 1부.

2. 지점별 조류발생현황 1부. 끝

	서 울 특 별 시 장
수신자	환경부장관(수질관리과장),한강유역환경청장(수생태관리과장),물재생시설과장,하천관리과장,서울특별시상수도사업본부장(수질과장),상수도연구원장(수질조사과장),인천광역시상수도사업본부장(상수도사업본부 급수부장),성남시장(정수과장),김포시장(수도과장),한국수자원공사사장,서울특별시시설관리공단이사장,서구1-25(환경관련과)
주무관	장지선		수질정책팀장	정미선		물관리정책과장	전결 02/21 배광환
협조자
시행	물관리정책과-2667	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3768	/전송	02-2133-1041	/	jjanga99@seoul.go.kr	/	대시민공개