	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	심전도 모니터 산소포화도 측정장치 고장수리 완료 보고

1. 연건119안전센터-4429(2016.09.01.)호 “심전도 모니터 산소포화도 측정장치 고장발생보고”

2. 위와 관련하여 연건119안전센터에서 사용중인 구급차 심전도 모니터 산소포화도 정비가 완료되어 다음과 같이 보고 합니다.

가. 건    명 : 심전도 모니터 산소포화도 측정장치(Intellivue MP5)

나. 수리내용 : 심전도 모니터 산소포화도 측정장치 교체

다. 수리업체 : 주)쿠앤쿠스

라. 수리일자 : 2016. 09. 06.(화)

마. 검 사 자 : 소방장 정사현, 소방사 김선미, 소방장 한영호

바. 검수방법 : 작동 및 성능 검사

붙임 : 심전도 모니터 산소포화도 측정장치 수리 사진 1부.  끝.

	연건119안전센터장
담당자	정사현		2팀장	조정래		119안전센터장	09/06 홍정호
협조자
시행	연건119안전센터-4543	(		)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91 연건119안전센터	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02-747-8119	/전송	02-762-0119	/		/	대시민공개