	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지하철역사 소방안전관리(피난계획 수립 등) 개선사항 확인(지도)결과보고

1.관련문서

가.본부 예방과 – 18428(2016.7.25.)호「지하철역사 소방안전관리(피난계획 수립 등) 개선사항 확인 지시」

나.본부 예방과 – 17904(2016.7.18.)호「소방안전관리업무(피난계획의 수립 및 시행)개선사항 안내」

다.예방과 – 12715 (2016.8.9.)호「2016.추석절 판매시설 등 소방특별조사 추진 계획」

라.예방과 – 12734 (2016.8.9.)호「지하철역사 소방안전관리(피난계획 수립 등) 개선사항 확인계획」

2.위와 관련하여 우리서의 관내 지하철역사에 대한 피난계획 등의 작성 실태를 확인․지도 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2016. 8.16(월) ~ 9.5(월)

나. 대  상 : 12개소(서울시 지하철역사/중랑구)

다. 방  법 : 소방특별조사와 병행실시(3개소), 현장방문(9개소)

라. 확인․지도 : 소방특별조사반, 검사지도팀장, 검사계획

마. 결  과

관 련 사 진	중점확인 지도사항 (소방계획서 작성상태 등 확인 ․ 지도)	실 적 (관계인 등)	비고
	○ 소방계획서 변경(2015년) 양식으로 재작성 ○ 피난계획 수립 시 포함시켜야 할 사항 준수여부 확인 - 재해약자(장애인, 노인, 임산부, 영유아 및 어린이 등 이동이 어려운 사람)를 고려한 피난계획 수립·시행 - 재해약자 및 재해약자를 동반한 사람의 피난동선과 피난방법 (재해약자 파악, 재해약자 피난보조 전략 수립 및 피난보조기구 활용 피난방법 강구) - 피난시설, 방화구획, 그 밖에 피난에 영향을 줄 수 있는 제반사항 - 피난이동거리, 유동인구, 지하철역 심도 등을 고려한 피난계획 - 재집결장소 설정 및 피난안내도 층별·구역별 비치 등 ○ 피난유도 안내정보의 제공 적정여부 확인	12개소(16명)

붙임 : 소방계획서 작성상태 확인결과 보고서 1부. 끝.

★담당자	김시육		검사지도팀장	고정호		예방과장	09/06 허병일
협조자
시행	예방과-14056	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183(신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02)3423-2033	/전송	02)3423-0326	/		/	대시민공개