함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	*********
(경유)
제목	상수도 공급 여부 및 인입위치 질의에 따른 회신 ********************

1. 정도 제 JDS-16-0903(2016.09.05.)호와 관련입니다.

2. 위 호와********************************************* 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

❍ 상수도 인입 관경 : 50mm(영업용)

❍ 인입 공사비

- 13,079,180원(정액공사비 6,305,180원, 원인자부담금 6,774,000원)

❍ 공급배관 옥외 상수도 배관도(인입위치)

- 옥외 상수도 배관도는 강남수도사업소를 직접 방문하여 보안각서 등 작성 후 수령 가능하며, 인입위치는 강남대로 방향에서 인입가능.

❍ 상수도 수압

- 약 4.3kg/㎠.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영과장	09/06 代이승우
협조자
시행	급수운영과-17837	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소	/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(6)