소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	재개발구역 내 설치되어 있는 비상소화장치 관리철저 알림

1. 2016년도 소방재난업무가이드『재난대응행정편 ″3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리 서 재개발구역 내에 설치되어 관리ㆍ운용 중인 비상소화장치가 낡고 노후되어 도시미관을 저해하고, 주변 쓰레기 투기관련 민원이 빈번이 발생되고 있어 활용도가 낮은 비상소화장치함을 소방차 통행이 불가한 지역으로 이설 및 영구폐전하고자 하오니 현지확인 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대   상

○ 함 주변 오물 및 쓰레기 투기로 인한 위생상 문제가 발생하는 경우

○ 협소한 도로의 시설물들로 통행상 불편을 초래하는 경우

○ 소방차 통행이 가능한 지역으로 비상소화장치 활용도가 낮은 경우

○ 반복되는 민원이 발생하고 비상소화장치가 낡고 노후된 경우

○ 비상소화장치 보수보다 폐전이 적정하다고 판단되는 경우

나. 결과보고 : 2016.09.19.(월) 한

붙 임 : 비상소화장치 이설 및 폐전대상(보고서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 09/06 계광옥
협조자
시행	재난관리과-6454	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개