문서번호	시설개선과-9605
결재일자	2016.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
홍정표		이상욱	09/06 최용덕
협 조
	주무관			오상호
	주무관			이용진

“잠실제2수영장 기계실”

시설물 유지 보수공사 시행 계획

2016. 9.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『잠실제2수영장 』시설물 유지 보수공사 시행 계획

제2수영장 지하 기계실의 여과수로 인한 MCC 판넬 및 작업자 보호를 위하여 자바라 문을 설치, 안전하고 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

□ 추진근거

○ 2016년 시설물 안전점검 등 관리계획〔시설개선과-192(‘16.1.7)〕

○ 2016년 시설물 유지보수공사 발주계획〔시설개선과-10354(‘15.11.25)〕

○ 시설개선과(시설총괄반 전기 담당) 보수 요청

□ 주요보수 내역

○ 제2수영장 지하 기계실 MCC판넬 앞 자바라문 설치

□ 현황 사진

자바라 설치

여과기

□ 공사 내역

○ 시설별 위치 및 공사내용

(단위:천원)

시설구분	공사구간	검토 및 조치	개략공사비	비고
잠실제2수영장	지하층	- MCC판넬 앞에 있는 여과기의 물이 튀어 판넬 훼손 및 작업에 방해가 됨 - 판넬 및 작업자 보호를 위하여 개․폐가 편리한 자바라문 설치	756
총 공 사 비			756	제경비포함

□ 조치의견

○ MCC 판넬과 여과기 사이가 협소하여 여과기의 물이 튀어 판넬 훼손 및 작업자의 판넬 조작시 방해가 되므로

○ 평시와 작업시 개․폐가 자유로운 자바라문을 설치하고자 하며 우리사업소 연간단가계약 공사로 시행 후 정산 처리코자 함.

붙임 : 내역서 1부. 끝.