서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(1차 설계변경) 신청에 따른 업무협의 회신(D23-6필지)

1. 강서구 건축과-23439(2016.08.31)호와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발사업 구역 내 산업시설용지 D23-6필지의 건축허가(설계변경) 신청협의 사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 건축개요

1) 건축규모 : 지하 1층/지상 6층, 연면적 4,323.48㎡

2) 용도 : 교육연구시설(연구소)

나. 협의내용 : 마곡도시개발 사업계획 등 적합여부

다. 회신내용

○ 건축물 외관의 주외장 재료는 단일 주조색(무채색)으로 반영.

○ 전면공지 구간은 인접보도와 동일한 패턴, 구조, 재료(무채색) 등을 사용하여 바닥포장 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤영선		건축계획팀장	김동선		서남권사업과장	09/06 이병수
협조자	주무관	원경진		입주지원팀장	이소영
시행	서남권사업과-2415	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 4층	/
전화	2133-1554	/전송	2133-1016	/		/	대시민공개