함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	통수 전 수질검사 의뢰(배수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 “양천향교역~발산역 배수관 정비공사”와 관련하여 아래와 같이 수질검사를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 요청

- 검사일시 : 2016.9.8.(목) 14:00 예정 (일정 변동시 별도통보)

- 대    상 : 상수도관 D300㎜

- 위    치 : 강서구 마곡동 727-30~31번지

- 검사항목 : 탁도 및 잔료염소 등

붙임 : 통수전 수질검사 의뢰서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	정수용		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	09/06 이병운
협조자
시행	시설관리과-21900	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목돋동로 155	/
전화	3146-4021	/전송	3146-4039	/	yong1492@seoul.go.kr	/	대시민공개