함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	‘16년 08월 정수 생산현황 제출(뚝도)

우리 정수센터의 ‘16년 08월 정수 생산현황을 다음과 같이 제출합니다.

◇ 생 산 현 황 ◇

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비 고
	전년동월	‘16.08월	증․감량	증․감율 (%)	‘16.07월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	6,654,956	8,474,846	1,819,890	27.3	8,518,970	-44,124	-0.5
총 생산량	6,660,464	8,413,527	1,753,063	26.3	8,251,789	161,738	2.0
일 생산량	214,854	276,786	61,932	28.8	266,187	10,599	4.0
유 효 율	100.1%	99.3%	-	-0.8	96.9%	-	2.4

덧붙임   ‘16년 08월 정수 생산현황 및 원수 검침현황 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	정갑평		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	09/06 최석기
협조자	정수시설과장	代최양교
시행	정수과-4509	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)	/
전화	3146-5541	/전송	3146-5508	/	oojoo@seoul.go.kr	/	대시민공개