보    고    서

등록번호	시설관리과-27136

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	서영인	김상웅	09/06 이경재

명에 의하여 종로구 관내 담당동 업무중 아래와 같은 사항이 발생하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 09. 06

보 고 자 : 지방시설서기  성명 : 서 영 인

현황

❍ 위      치 : **********************

❍ 내      용 : 기존관 횡단굴착

❍ 기존관현황 : ************

❍ 참      조 : 송수관 부설계획 노선 시험굴착 요청[본부 계획설계과-22085(2016.07.19)]

보고내용

❍ 상기 관로는 ***************되고 ***********************로써, 『***********************』 시행에 따라 횡단굴착하였으나 일부 구간에서 기존관이 확인되지 않은 사항으로,

❍ 해당 관로의 부설 방향 및 관로위치를 파악하고자 추가 횡단굴착이 필요한 실정임.

연번	위치	도종	연장	관종(GIS상)	비고
1	******************	**	**	************

조치의견

❍ 위와 같이 횡단굴착을 실시하여 해당관로의 상태 및 지하 시설물 현황 등을 정확히 파악코자 하며,

❍ 동 공사를 2016년 창신동등 10개동 상수도공사(연간단가계약) 계약업체에 작업지시하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 위치도 1부.  끝.