문서번호	기반시설과-3551
결재일자	2016.9.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
전문관	기반시설과장
석대창	09/06 박일연

『달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)』

제4차 작업완료 검사 결과 보고

2016. 9.

한강사업본부

(기반시설과)

『달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)』

제4차 작업완료 검사 결과 보고

달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)의 제4차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약 현황

◯ 계 약 자 : 아다조경종합건설(주) 대표 김경숙

◯ 계약기간 : ‘16.3.18. ~ ’16.11.30.

◯ 도급금액 : 546,357천원

◯ 공사내용 : 달빛무지개분수 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘16.5.12.

◯ 작업 기간 : ‘16.5.12 ~ 8.31.

◯ 작업 물량

- 분수연출 콘솔 교체 1대(PC 및 모니터)

- 분수연출 프로그램 입력(DMX방식)

- 음악 프로그램 입력(5곡), 운영 직원 교육

◯ 금회 비용 : 오천오백팔십사만칠천원정(55,847,000원)

□ 작업 완료 보고

◯ 일    자 : ‘16.8.31.(수)

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘16.9.5.(월)

◯ 검 사 자 : 공업주사 석대창 외 1명(공업주사 김재규)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

분수 연출 프로그램 확인	제작업체 프로그램 설명

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 작업 사진 대비 1부. 끝.