문서번호	시설개선과-9504
결재일자	2016.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	09/06 최용덕
협 조
	주무관		이상욱

잠실종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2016. 9.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2017년 잠실야구장 시설개선 구단 요청사항 중 금년 시설물유지보수공사로 가능한 공사에 대한 검토보고 사항과 잠실종합운동장내 노후 시설에 대한 보수계획 사항임.

Ⅰ		추진근거

□ 추진근거

❍ 운영기획과-9464(2016.7.13)호(2017년 잠실야구장 시설개선 예산편성 관련)

- 개선요청 사항 ⑭, ⑮번

❍ 운영기획과-11801(2016.8.29.)호(공원시설물 환경순찰 적발보고)

- 구의야구공원내 보도블럭 침하 2개소 정비요청

❍ 환경순찰 적출사항

- 조경반 사무실 주변 볼라드 3개소 파손

- 버스주차장 아스팔트포장 침하 및 동공발생

Ⅱ		정비계획

□ 잠실야구장 국기봉 및 점검통로 정비개선

❍ 잠실야구장 국기봉의 노후로 인해 녹발생과 하단부 부식으로 안전사고의 위

험이 있어 개선 및 정비

❍ 지붕위 시설물 점검하기 위한 이동식사다리 설치와 노후 점검통로 재정비

국기봉 노후로 안전사고의 위험	국기봉 노후로 안전사고의 위험
이동식 점검사다리 설치 위치	노후 점검통로 정비

□ 구의야구공원 보도정비

❍ 침하된 보도블럭 재설치

맨홀주변 보도침하	출입문앞 보도침하

□ 환경순찰 적출사항 정비

❍ 파손된 볼라드 정비 및 아스팔트포장도로 동공 보수

볼라드 파손	버스주차장 동공발생

Ⅲ		공사내용

□ 공사범위

구 분 (시설물명)	공사구간	조치내용	공사금액 (천원)	원인
총공사비			22,371
잠실야구장	- 국기봉 및 지붕점검 통로	- 국기봉 19개소 정비 점검통로 2개소 정비 등	18,924	노후
구의야구공원	- 구의야구공원 주변 보도	- 보도블럭 재설치 26㎡	915	침하
사업소내	- 조경실 주변	- 볼라드 3개소 정비	1,354	파손
“	- 버스주차장	- 동공 발생 복구	1,178	도로침하

Ⅳ		검토의견

□ 잠실야구장 노후 국기봉 교체 정비

❍ 잠실야구장의 국기봉이 노후 및 부식이 심해 사전에 교체정비하여 안전사고 발생을 예방코자 함.

□ 구의야구공원 보도블럭 정비

❍ 구의야구공원 주변 침하된 보도블럭은 최초 시공 시 다짐 불량에 따른 침하로 판단되며, 정비하여 보행인 안전사고를 예방코자 함.

□ 환경순찰 적출사항

❍ 사업소내 파손 시설물과 도로 침하(동공)에 대하여 조속히 정비하여 안전사고를 예방코자 함.

□ 세부 조치계획

❍ 2016년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  1. 2017년 잠실야구장 시설개선 요청 1부.

2. 설계내역서 각 1부.  끝.