문서번호	정수과-4708
결재일자	2016.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★전문관		정수과장
조평대		09/06 서한호
협 조

액체염소 용기 계근대장

2016. 09.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

검수일자 : 2016년 09월 05일(월요일)

입고(충전) 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
09/05	구의-314		30	534	900		09/05	구의-156	340	571
	구의-308		13	537	900			구의-166	350	566
	구의-304		9	537	900			구의-164	348	568
	구의-305		10	536	900			구의-159	343	568
	구의-316		37	535	900			구의-311	19	539
	구의-319		41	536	900			구의-313	21	538
	구의-315		36	534	900			구의-176	360	566
	구의-302		5	535	900			구의-157	341	568
	구의-321		43	542	900			구의-152	336	567
				이	하		여	백
계				4,826	8,100		계			5,051
입고량 공인계량 증명서							출고량 공인계량 증명서
적재계근무게			13,040 ㎏				적재계근무게		5,110 ㎏
용 기 무 게			4,826 ㎏				용 기 무 게		5,051 ㎏
납 품 량			8,214 ㎏				잔량 반출무게		59 ㎏
초과 납품량			114 ㎏
초과 입고량〔114㎏]- 잔량 반출량〔59㎏〕= 초과 입고량〔55㎏〕
정수장 자체 계량 입고증명서							정수장 자체계량 출고증명서
적재계근무게			13,090 ㎏				적재계근무게		5,110 ㎏
용 기 무 게			4,826 ㎏				용 기 무 게		5,051 ㎏
납 품 량			8,264 ㎏				잔량 반출량		59 ㎏
잔량무게(초과)			164 ㎏
초과 입고량 [164㎏〕- 잔량 반출량 [59㎏〕= 초과 입고량〔105㎏〕
납품 요구량		8,100kg				운 반 자			임상무 외 1명

첨부 1. 거래명세서 1부.

2. 염소입고사진 1부.  끝.