출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	02/21 代윤재승

	명에 의하여 고객신청 수질검사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 2 . 21.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보       고       내       용

일    시

2014년 2월 21일  10:00 ~ 17:00

건    명

수질민원처리 결과 보고

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미, 환경8급 성민재

내용

○ 수질민원처리

- 중랑구 면목동에서 녹물출수 민원 접수되어 직접 현장 방문. 퇴수 후

5항목 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하여 직접 음용하여도

된다고 설명.

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	PH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
면목동	0.19	0.37	7.19	0.01	0.03

- 광진구 자양동에서 냄새 민원 접수되어 직접 현장 방문. 식당에서

고무호스 사용으로 인한 냄새 민원이었음. 고무호스를 일반용에서

식품용으로 교체해야 한다고 설명.

끝.

비  고