	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	문정지구 도시개발사업단지 소방용수시설 임시폐전 원상복구 및 신설 안내 (소화전 관리번호 부여)

가. 관련근거

1) 재난관리과-7505(2016.9.7.) “문정지구 시설물(소화전) 인수·인계서 송부”

2) 기반시설사업부-3214(2016.8.26.) “문정지구 기반시설(소화전) 인수인계서 송부(2016.9.2. 접수)”

3) 재난관리과- 6795(2016.8.16.)“문정지구 소화전 보완대상 합동점검결과 회신”

4) 재난관리과-6773(2016.8.16.)“문정지구 도시개발사업단지 내 소화전 보완대

상 점검결과 보고”

5) 재난관리과- 6475(2016.8.4.)“문정지구 소화전 보완사항 완료에 따른 2차점

검 계획 알림”

6) 기반시설사업부-2762(2016.7.27.)“문정지구 기반시설(소화전) 합동점검 결과

보완사항 조치결과 회신”

7) 재난관리과-4868(2016.6.13.)“문정지구 도시개발사업 단지 소화전합동점검 결

과 보완사항 통보”

8) 재난관리과-4630(2016.6.3)“문정지구 도시개발사업 단지 소화전 설치 완료에

따른 사전점검 계획보고(알림)”

9) 기반시설사업부-1941(2016.6.2.)“문정지구 도시개발사업 단지조성공사 소방용

수시설물 인수인계전 사전 합동점검 협조 요청”과 관련입니다.

나. 위와 관련 문정지구내 임시폐전 원상복구 및 신설 소화전 인수·인계에 따라 소화전 현황을 다음과 같이 안내하오니, 각 부서장은 소화전자료 현행화 및 가락119안전센터장은 문정지구 내 소방용수시설 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 소화전개소수 : 67개소(“붙임참고)

▷ 임시폐전소화전 원상복구 : 6개소(지상식5,지하식1)

▷ 신설소화전 : 61개소(지상식 57, 지하식4)

다. 송파소방서 변경된 소방용수시설 현황(2016.9.7. 현재)

총 계				공 설				사 설				비상소화 장치함 (별도)
계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑
3,655	3,611	35	9	3,025	3,011	9	5	630	600	26	4	30

라. 행정사항

- 가락119안전센터장은 행정정보시스템에 임시폐전소화전 원상복구(6개소) 및 신설소화전(61개소)대하여 입력을 철저히 하여 주시기 바라며, 문정지구 기반시설은 준공이 되었으나, 지구 내 개별단지 공사차량 등으로 소화전 파손이 우려되는 바 매월 또는 수시점검을 통하여 소화전 관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, 해당 부서는 현장활동 대응에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙 임  1. 문정지구 도시개발사업단지 소방용수시설 원상복구 및 신설소화전 현황 1부.

2. 소화전위치 평면도 1부.

3. 소방용수 도면 및 용수번호(엑셀) 끝.

	재난관리과장
수신자	각과 및 안전센터
담당자	정용석		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	09/07 심대신
협조자
시행	재난관리과-7514	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	부분공개(5)