문서번호	급수운영과-22549
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
주재연	09/07 代배성호
협 조

배수관 물세척 작업일지(기간제근무자)-2016년9월06~07일

작업일

2016. 09. 07 (수)

기간제 근로자

장  소

ㅇ용마7소블록(No2,3)

ㅇ아차산44소블록(No3,4)

***************

작 업 내 용

○ 출근현황(9월)

성 명	전일까지	금일	누계	비고
***	4	1	5
***	4	1	5
***	4	1	5
***	4	1	5

○ 작업내용

목표	전일까지	금일	누계	비고
물 세 척 (47개소블록)	40	1	41	완료
취약관로(8개소)	36	0	36	완료
공기주입물세척(5개소블럭)	3	0	3	완료

- 용마7소블록(No2,3) 및 아차산44소블록(No3,4)(청량리동46-19외1)

배수관 물세척 완료

- 물세척 홍보물 부착 : 면목01-07소블록(망우동524-1~529-110외1)

○ 차량운행일지

차종	차량번호	목적지	전일누계		금일		운행계
소울	54나0916	중랑구,동대문구	3,493	km	89	km	3,582	km

첨부 : 용마7(No2,3),아차산(No3,4)물세척 작업일보(GIS) 및 위치도 각1부. 끝.