출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이해원	09/07 이만기

	명에 의하여 공공기관비교 수질검사 등을 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 7.
보 고 자 : 주무관 이대영

보 고 내 용
일 시	2016년 9월 7일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장복명서(공공기관비교 수질검사 등)
출장자	공업7급 이대영, 임기제마급 유석재
내용	▣ 공공기관 비교 수질검사 ◌ 검사대상 : 성동구 **************등 5개소 ◌ 검사결과 : 현장 검사항목(잔류염소,pH,탁도) 모두 적합 ◌ 의견 및 조치사항 시료채수후 미생물검사 및 미네랄 검사 진행 예정임. ▣ 법정 급수관정체수 수질검사 ◌ 검사대상 : 광진구 ******************* ◌ 검사결과 : 현장 검사항목(pH,탁도) 모두 적합 ◌ 의견 및 조치사항 본관등 3개소 채수후 중부수도사업소에 나머지 항목(철,구리,아연,납,색도)의뢰코자 함. 붙임 : 수질검사 결과 1부. 끝.
비 고