수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	09/07 代최은봉

	명에 의하여 강동지역 관내 어린이집 수질검사 를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 09. 07.
보고자 환경6급 조 은 주 화공7급 김 명 주 환경8급 강 혜 성 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 09. 07. (수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
어린이집	********************** 외 3개소	4	4				정수기물 포함

■ 보고자 의견

○ ************************ 외3개 어린이집 수질검사 (수돗물.정수기물) 탁도.

잔류염소.Ph 수질검사 결과를 붙임 문서와같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.