문서번호	급수운영과-25054
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
유명은	김정수	09/07 이인걸
협 조

남부순환로 송배수관(900mm) 정비 검토회의(협의) 결과 보고

2016. 9

남부순환로 송배수관(900mm) 정비 검토회의(협의) 결과 보고

남부순환로에 부설되어 있는 송수관로(900mm, 500mm)의 노후로 인한 누수발생이 빈번하여 정비(교체)를 위한 정비방안 및 급수운영 가능여부 검토 회의결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 회의 현황

○ 일  시 : 2016.08.31(수) 15:00~16:00

○ 장  소 : 남부수도사업소 급수운영과

○ 참석자 : 총 7명

- 강서(4): 급수운영과장 김정수, 유명은 팀장, 이용호주무관, 김정래직반장

- 남부(3) : 급수운영과장 최철민, 강동길 팀장, 김기태직반장

□ 회의 안건

○ 송수관의 노후로 인한 누수가 빈번히 발생하는 남부순환로 낙성대 송수관          (900mm,700～500mm) 정비(교체) 관련 협의

- 관로현황 : 900mm, 1982년, SP (L=2.2km)

- 관로현황 : 700～500mm, 1982년, SP (L=0.4km)

□ 회의 결과

○ 확인 및 협의내용

- 낙성대 송수관로(D900mm,700mm,500mm) 정비 검토

· 위  치 : 구로구 남부순환로(시흥IC~구로IC간)

· 관  리 □ 남부 - 낙성대 송수관로(D900mm) 일부구간 강서내에 편입

□ 강서 – 낙성대 송수관로(D500mm)

· 낙성대배수지 단수에 따른 각 사업소의 대체관로 형성 및 정비

· 낙성대 송수관로의 관경 적정성 및 수도정비계획에 의한 검토

· 현재의 영등포정수장에서 증산배수지 대체 공급량 전환 시기에 따른

남부의 공급량 추이 전망 등

○ 향후계획

- 각 사업소별 낙성대배수지 단수 대비 대체관로 형성 및 정비 후 내년도

상반기에 재 협의 . 끝.