함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	시설과장
(경유)
제목	뚝도정수센터 현대화사업 현장사무실 부지관련 업무협조 요청

1. 생산관리과-9750호(’14.9.11) 및 정수시설과-3416호(’16.9.2)와 관련입니다.

2. 뚝도정수센터 현대화사업 현장사무실로 현재 사용중인 부지는 농축조공사 부지확보를 위하여 서울숲관리사무소와 상호 교환한 부지이며,

3. 부지교환 협의 조건으로 “정수유출관 밸브실 구조물이 지상으로 돌출되지 않고 지상에 유지관리가 가능한 철개형태로 마감하고 밸브제어반을 정수장 부지 내로 이설”하여 주기로 하였으며 이와 관련하여 귀 과로 기 업무 협조 요청한 바 있습니다.

4. 금번에 뚝도정수센터로부터 밸브실 및 밸브제어반 관련 업무협조 요청이 아래와 같이 있는 바, 요청사항 검토 후 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

【 검토 요청 사항 】

○ 밸브제어반은 정수장 부지 내로 이설 요청

○ 밸브실은 정수장에서 밸브실로 출입할 수 있도록 공동구 및 환기설비 설치 요청

○ 밸브실 상부는 슬라브 시공 후 흙으로 되메우기 요청

붙임 : 1. 뚝도정수센터 농축조 재건설 부지확보에 따른 협조 요청 공문 1부.

2. 뚝도정수센터 농축조 설치 관련 협조 요청 뚝도정수센터 공문 1부. 끝.

	생산관리과장
주무관	신왕근		생산관리과장	09/07 한희선
협조자
시행	생산관리과-12770	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1317	/전송	02-3146-1319	/	swgking@seoul.go.kr	/	대시민공개