출 장 결 과 보 고 서

결재	급수운영과장	서부수도사업소장
	박길영	09/07 강홍기

	명에 의하여 2016. 09, 07. 누수현장에 복구와 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 09. 07.
보 고 자 : 지방시설사무관 성명 : 박 길영

보 고 내 용
일 시	2016.09.07.(수) 10:00 ~ 14:00
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장지 - 서대문구 홍은동 가좌배수지 ○ 출장목적 - 가좌배수지 유출부 누수현장 점검차 ○ 출장결과 - 점검내용 : 누수원인 및 조치계획 - 점검결과 : 강관 700mm 노후로 하단구 2개소 실구멍 누수 - 조치사항 : 누수부위를 목침으로 조치후 강관용접 마무리. 끝.
비 고