문서번호	정수과-4745
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		09/07 서한호
협조
	전문관		조평대

정수약품 (염소·산소·이산화탄소)수불대장

2016. 09.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
09월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									11,227
1		176	212	115	136	128	139	906	10,321
2		162	206	112	132	122	133	867	9,454
3		144	183	97	127	116	130	797	8,657
4		138	184	105	131	118	130	806	7,851
5	8,100	143	210	107	116	129	139	844	15,107
6		136	159	98	100	124	139	756	14,351
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	8,100	899	1,154	634	742	737	810	4,976	15년 이월
소 계	121,500	17,505	20,892	21,106	21,780	24,157	27,046	132,486	22,213
합 계	129,600	18,404	22,046	21,740	22,522	24,894	27,856	137,462

(단위 : kg)

2016년 정수약품 (O2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
09월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		8,533				7,370
1	9,500	16,519	1,514		9,500	16,720	150
2		16,519	0			14,923	1,797
3		15,497	1,022			14,764	159
4		15,428	69			13,256	1,508
5		14,175	1,253			12,817	439
6		14,124	51			11,235	1,582
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	9,500		3,909	‘15년이월량	9,500		5,635	‘15년 이월량
소 계	155,500		158,208	182,907	161,500		160,696	186,337
총 계	165,000		162,117		171,000		166,331	총 이월량 : 369,244

2016년 정수약품 (CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
09월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		5,793				3,810
1		5,793	0			3,810	0
2		5,793	0			3,810	0
3		5,793	0			3,810	0
4		5,793	0			3,810	0
5		5,793	0			3,810	0
6		5,645	148			3,415	395
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계			148	‘15년 이월량			395	‘15년 이월량
소 계	114,000		122,859	1정수장 : 72,344	129,000		137,567	2정수장 : 15,789
총 계	114,000		123,007		129,000	0	137,962	총 이월량 : 88,133

끝.