	강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온공사 준공 검사 결과보고

1. 현장지휘대-1406(2014.02.13.)호『2013년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사 지시』

2. 우리119안전센터 관할 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상에 대한 검사를 실시하고 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상

- 도색대상 : 46개소(지상식 16개소, 지하식 30개소)

- 보온대상 : 지하식 11개소

나. 결 과 : 도색대상 46개소(양호), 보온대상 11개소(양호)

붙임 : 1. 도색공사 대상 검사 결과 1부.

2. 보온공사 대상 검사 결과 1부.  끝.

	천호119안전센터장
담당자	최용상		1팀장	유범수		119안전센터장	02/21 이상열
협조자
시행	천호119안전센터-693	(		)	접수		(		)
우	134-864	서울시 강동구 천호3동 166-112(진황동로37)	/
전화	02-476-0119	/전송	02-476-0119	/	25478@seoul.go.kr	/	대시민공개