고압가스 수불부(09.6)

결재	주무관	정수과장
	김유선	09/07 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			14,719						8,900
9.01		613	14,106		0	0	279	279	8,621
9.02		557	13,549		0	0	262	262	8,359
9.03		534	13,015		0	0	278	278	8,081
9.04		472	12,543		0	0	260	260	7,821
9.05		478	12,065		0	0	241	241	7,580
9.06		512	11,553		0	0	234	234	7,346
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
합계		3,166			0	0	1,554	1,554

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,100			46,448
9.01		0	0	0	36,100		801	45,647
9.02		0	0	0	36,100		900	44,747
9.03		0	0	0	36,100		1,043	43,704
9.04		0	0	0	36,100		993	42,711
9.05		0	0	0	36,100		1,550	41,161
9.06		0	0	0	36,100		2,258	38,903
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
합계		0	0	0			7,545